Приказ Росстандарта от 10.11.2014 N 1756 "Об утверждении типов средств измерений"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 02.04.2019

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

Название документа

Приказ Росстандарта от 10.11.2014 N 1756

"Об утверждении типов средств измерений"

# МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 10 ноября 2014 г. N 1756

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Во исполнение Приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений", зарегистрированного в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29940, приказываю:

1. Утвердить типы средств измерений согласно прилагаемому перечню.

2. Управлению метрологии (С.С. Голубеву), ФГУП "ВНИИМС" (С.А. Кононогову) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

Ф.В.БУЛЫГИН

# Приложение

к Приказу Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 10 ноября 2014 г. N 1756

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

| N п/п | Типы средств измерений | Изготовитель средства измерения | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Методика поверки средств измерений | Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Системы измерительные автоматизированные контроля и учета энергоресурсов "СТРИЖ Телематика" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРИЖ Телематика" (ООО "СТРИЖ Телематика"), г. Москва | 58948-14 | МП 58948-14 | 4 года |
| 2. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) присоединений ПГУ-235 на ПС 500 кВ Астрахань, ПС 220 кВ Рассвет | Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | 58949-14 | МП 1864/550-2014 | 4 года |
| 3. | Блоки сопряжения ТПТС52.4301 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА"), г. Москва | 58950-14 | ТПТС52.4301 МП | 6 лет |
| 4. | Комплексы измерительные ФОРТ | ЗАО "ОПТЭК", г. Санкт-Петербург | 58951-14 | МП-242-1784-2014 | 1 год |
| 5. | Поляриметры автоматические, модель Р3000 | Фирма , Германия | 58952-14 | ГОСТ Р 8.710-2010 | 1 год |
| 6. | Хроматографы газовые "7Х" | Закрытое акционерное общество "Интера" (ЗАО "Интера"), г. Москва | 58953-14 | 026.07.43.МП | 1 год |
| 7. | Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк - Кристалл 5000" | ЗАО СКБ "Хроматэк", г. Йошкар-Ола | 58954-14 | 214.2.840.043-02Д | 1 год |
| 8. | Датчики деформации с вибрирующей струной ExtensoVib Е51.5 | "Cementys", Франция | 58955-14 | МП 58955-14 | Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
| 9. | Анализаторы нефтепродуктов в воде ERACHECK, ERACHECK PRO | Фирма "Eralytics GmbH", Германия | 58956-14 | МП 242-1668-2014 | 1 год |
| 10. | Хроматографы газовые МАЭСТРО ГХ | ООО "ИНТЕРЛАБ", г. Москва | 58957-14 | МП-242-1776-2014 | 1 год |
| 11. | Резервуары вертикальные стальные цилиндрические РВС-18000 | Открытое акционерное общество "Резметкон" (ОАО "Резметкон"), г. Батайск, Ростовская обл. | 58958-14 | ГОСТ 8.570-2000 | 5 лет |
| 12. | Каналы измерительные N 441, 442 системы измерительно-информационной автоматизированной коммерческого учета электрической энергии ОАО "Волжская ТГК" Самарского региона с Изменениями N 1, 2 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСоюз", г. Самара | 58959-14 | МП 4222-01.1-6315565301-2010 | 4 года |
| 13. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220/35/10 кВ "Березовая" филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока в части дополнительных точек учета | Общество с ограниченной ответственностью "Электротехнические системы" (ООО "Электротехнические системы"), г. Хабаровск | 58960-14 | МП 58960-14 | 4 года |
| 14. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "РЖД" ТП 110 кВ "Дагомыс" Северо-Кавказской железной дороги в границах Краснодарского края | Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | 58961-14 | МП 1846/550-2014 | 4 года |
| 15. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) "Аушигерская ГЭС" | ООО "Инфинити", г. Нижний Новгород | 58962-14 | МП 1909/550-2014 | 4 года |
| 16. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Северсталь" (ОАО "Северсталь-метиз") | ЗАО НПП "ЭнергопромСервис", г. Москва | 58963-14 | МП 1884/550-2014 | 4 года |
| 17. | Тахеометры электронные Leica iCR61, Leica iCR62, Leica iCR65 | Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | 58964-14 | МИ 2798-2003 | 1 год |
| 18. | Тахеометры электронные Leica iCB62, Leica iCB65, Leica iCB69 | Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | 58965-14 | МИ 2798-2003 | 1 год |
| 19. | Антенны магнитные активные измерительные FMZB 15xx | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия | 58966-14 | МП 58966-14 | 1 год |
| 20. | Антенны измерительные биконические активные EFS 921x | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия | 58967-14 | МП 58967-14 | 1 год |
| 21. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Ново-Иркутской ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58968-14 | МП 005-2014 | 4 года |
| 22. | Подсистема газового контроля течи СКТГ в составе комплекса средств автоматизированного контроля течи КСАКТ | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" (ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"), г. Обнинск, Калужская обл. | 58969-14 | 651-13-20 МП | 2 года |
| 23. | Подсистема влажностного контроля течи СКТВ в составе комплекса средств автоматизированного контроля течи КСАКТ | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" (ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"), г. Обнинск, Калужская обл. | 58970-14 | 651-13-19 МП | 2 года |
| 24. | Подсистема радиационного контроля течи СКТР в составе комплекса средств автоматизированного контроля течи КСАКТ | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" (ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"), г. Обнинск, Калужская обл. | 58971-14 | 651-13-22 МП | 2 года |
| 25. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Братской ГЭС ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58972-14 | МП 001-2014 | 4 года |
| 26. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ, г. Иркутск | 58973-14 | МП 004-2014 | 4 года |
| 27. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТЭЦ-11 ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58974-14 | МП 011-2014 | 4 года |
| 28. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Иркутской ГЭС ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58975-14 | МП 002-2014 | 4 года |
| 29. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТЭЦ-10 ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58976-14 | МП 010-2014 | 4 года |
| 30. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТЭЦ-9 ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58977-14 | МП 009-2014 | 4 года |
| 31. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Усть-Илимской ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58978-14 | МП 006-2014 | 4 года |
| 32. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Усть-Илимской ГЭС ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58979-14 | МП 003-2014 | 4 года |
| 33. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) участка N 1 ТЭЦ-9 ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58980-14 | МП 007-2014 | 4 года |
| 34. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 500/220/35 кВ "Тайшет-2 (Озерная)" ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58981-14 | МП 012-2014 | 4 года |
| 35. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "РУСАЛ Братск" (ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод") | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58982-14 | МП 006-2013 | 4 года |
| 36. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТЭЦ-6 ОАО "Иркутскэнерго" | ЗАО "ИРМЕТ", г. Иркутск | 58983-14 | МП 008-2014 | 4 года |
| 37. | Измерители мощности серии WQ | Фирма "DEIF A/S", Дания | 58984-14 | ГОСТ 8.497-83 | 1 год |
| 38. | Система измерительная управляющая технологическими системами безопасности энергоблока N 1 Смоленской АЭС (УСБ-Т) | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция", г. Десногорск Смоленской обл. | 58985-14 | УСБ-Т.САЭС-01 МП1 | 2 года |
| 39. | Система измерительная формирования сигналов аварийной защиты по технологическим параметрам энергоблока N 1 Смоленской АЭС (АЗРТ) | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция", г. Десногорск Смоленской обл. | 58986-14 | АЗРТ КСКУЗ.САЭС-01 МП1 | 2 года |
| 40. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ЗАО "Корпорация "ГРИНН" Гипермаркет "ЛИНИЯ-3", 305009, г. Курск, ул. Октябрьская, д. 80А | Закрытое акционерное общество "Росэнергосервис" (ЗАО "Росэнергосервис"), г. Владимир | 58987-14 | МП 58987-14 | 4 года |