Приказ Росстандарта от 24.10.2014 N 1683 "Об утверждении типов средств измерений"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 01.04.2019

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

Название документа

Приказ Росстандарта от 24.10.2014 N 1683

"Об утверждении типов средств измерений"

# МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 24 октября 2014 г. N 1683

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Во исполнение Приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений", зарегистрированного в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29940, приказываю:

1. Утвердить типы средств измерений согласно прилагаемому перечню.

2. Управлению метрологии (С.С. Голубеву), ФГУП "ВНИИМС" (С.А. Кононогову) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

Ф.В.БУЛЫГИН

# Приложение

к Приказу Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 24 октября 2014 г. N 1683

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

| N п/п | Типы средств измерений | Изготовитель средства измерения | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Методика поверки средств измерений | Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Экспресс-анализаторы параметров крови портативные SD LipidoCare | Фирма "SD Biosensor Inc.", Корея | 58814-14 | МП 242-1762-2014 | 1 год |
| 2. | Комплекты мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн-"Союз-ДМС" | Общество с ограниченной ответственностью "ДМС Передовые технологии" (ООО "ДМС Передовые технологии"), г. Москва | 27335-14 | Р 50.2.049-2005 | 1 год |
| 3. | Теплосчетчики "TRITON" | ООО "Лиом плюс", г. Санкт-Петербург | 58815-14 | 435-106-2014 МП | 5 лет |
| 4. | Расходомеры ультразвуковые LEFM Check Plus | Cameron International Corporation ("Cameron") Ultrasonics Technology Center, США | 58816-14 | МП 0155-13-2014 | 4 года |
| 5. | Ротаметры 7912-2-3-94A-V-0 | King Instrument Company, США | 58817-14 | ГОСТ 8.122-99 | 1 год |
| 6. | Преобразователи промышленные П-210 | Открытое акционерное общество "Гомельский завод измерительных приборов" (ОАО "ГЗИП"), г. Гомель, Республика Беларусь | 24923-14 | МП ГМ 105-01, МП ГМ 1306-2011 | 1 год |
| 7. | Теплосчетчики SKS-3 | Акционерное общество "Axis Industries", Литовская Республика | 26953-14 | PRSKS33K02 | 4 года |
| 8. | Газоанализаторы Serinus 30/CO2 | Фирма "Ecotech Pry Ltd.", Австралия | 58818-14 | МП 58818-14 | 1 год |
| 9. | Система измерений количества и параметров природного газа на выходе УКПГ Мастахского ГКМ ОАО "ЯТЭК" | ООО НТФ "БАКС", г. Самара | 58819-14 | МП 96-30151-2014 | 2 года |
| 10. | Система измерений количества и параметров природного газа на выходе УКПГ-2 Средневилюйского ГКМ ОАО "ЯТЭК" | ООО НТФ "БАКС", г. Самара | 58820-14 | МП 97-30151-2014 | 2 года |
| 11. | Система единого времени СК 17П32-5 ТСЮИ.403511.020 | Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" (ОАО "РИРВ"), г. Санкт-Петербург | 58821-14 | ТСЮИ.403511.020 МП | 1 год |
| 12. | Центральный пункт системы единого времени ТСЮИ.403511.021 | Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" (ОАО "РИРВ"), г. Санкт-Петербург | 58822-14 | ТСЮИ.403511.021 МП | 1 год |
| 13. | Тепловычислители СПТ941 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКОМ" (ООО НПП "Элеком"), г. Екатеринбург; ЗАО НПФ ЛОГИКА, г. Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью " Энергосберегающая компания Комплектация Сервис" (ООО "ЭКС"), г. Новосибирск | 29824-14 | РАЖГ.421412.031 РЭ, раздел 11 | 4 года |
| 14. | Система измерений количества и показателей качества нефти приемосдаточного пункта товарной нефти ОАО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" на 221,25 км магистрального нефтепровода "Суходольная - Родионовская" | Межрегиональное открытое акционерное общество "Нефтеавтоматика" (ОАО "Нефтеавтоматика"), г. Уфа | 58823-14 | НА.ГНМЦ.0043-13 МП | 1 год |
| 15. | Теодолиты Leica TM6100A | Фирма "Leica Geosystems AG", Швейцария | 58824-14 | Leica TM6100A 001.МП | 1 год |
| 16. | Теплосчетчики SKU-02 | Общество с ограниченной ответственностью "КАТРАБЕЛ" (ООО "Катрабел"), г. Минск, Республика Беларусь | 20974-14 | МРБ МП.920-2011 | 4 года |
| 17. | Анализаторы рентгенофлуоресцентные SLFA 60 | Фирма "HORIBA, Ltd.", Япония | 58825-14 | МП-242-1783-2014 | 1 год |
| 18. | Хроматографы жидкостные лабораторные "МАЭСТРО" | ООО "ИНТЕРЛАБ", г. Москва | 58826-14 | ФАУН.414538.001 ДЛ | 1 год |
| 19. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ОАО "ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД" | Общество с ограниченной ответственностью "Алаксис" (ООО "Алаксис"), г. Санкт-Петербург | 58827-14 | МИ 3000-2006 | 4 года |
| 20. | Система измерительная массового расхода (массы) высокоуглеродистой фракции цеха N 01 НПЗ ОАО "ТАИФ-НК" | НПЗ ОАО "ТАИФ-НК", г. Нижнекамск, Республика Татарстан | 58828-14 | МП 98-30151-2014 | 2 года |
| 21. | Система измерительная массового расхода (массы) керосиногазойлевой фракции цеха N 01 НПЗ ОАО "ТАИФ-НК" | НПЗ ОАО "ТАИФ-НК", г. Нижнекамск, Республика Татарстан | 58829-14 | МП 99-30151-2014 | 2 года |
| 22. | Система измерительная массового расхода (массы) фракции (от 290 до 350 °С) цеха N 01 НПЗ ОАО "ТАИФ-НК" | НПЗ ОАО "ТАИФ-НК", г. Нижнекамск, Республика Татарстан | 58830-14 | МП 100-30151-2014 | 2 года |
| 23. | Система измерительная массового расхода (массы) гудрона цеха N 01 НПЗ ОАО "ТАИФ-НК" | НПЗ ОАО "ТАИФ-НК", г. Нижнекамск, Республика Татарстан | 58831-14 | МП 102-30151-2014 | 2 года |
| 24. | Анализатор теплофизических параметров QL30 Model ISOMET 2114 | "ANTER CORPORATION", США | 58832-14 | МП 2413-0037-2014 | 2 года |
| 25. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия", модернизированная с Изменением N 1 | ООО "Прософт-Системы", г. Екатеринбург | 52066-14 | МП 52066-14 | 4 года |
| 26. | Сигнализаторы загазованности RGD с внешними сенсорами SGA | Фирма "Seitron S.p.A.", Италия | 58833-14 | МП-242-1760-2014 | 1 год |
| 27. | Генераторы-разбавители ГС-2000 - рабочие эталоны 1-го разряда | ЗАО "ОПТЭК", г. Санкт-Петербург | 58834-14 | МП-242-1799-2014 | 1 год |
| 28. | Датчики тока ДТ3220Н0,6-16/08.000 | НПП "ГАММАМЕТ", г. Екатеринбург | 58835-14 | ВПДА.411133.002 И | 2 года |
| 29. | Трансформаторы тока AGU-550 | Фирма "ТВЕА KONCAR (Shenyang) Instrument Transformer Co., Ltd", Китай | 58836-14 | ГОСТ 8.217-2003 | 8 лет |
| 30. | Счетчики электрической энергии трехфазные электронные "ВЕКТОР-3" | ООО "Петербургский завод измерительных приборов" (ООО "СПб ЗИП"), г. Санкт-Петербург | 34194-14 | В 946.003.000-01 ПМ | 16 лет |
| 31. | Счетчики-расходомеры массовые кориолисовые ROTAMASS | Фирма "ROTA YOKOGAWA GmbH&Co.KG", Германия | 27054-14 | МП 27054-09, МИ 3151-2008 | 4 года; 1 год при поверке на месте эксплуатации (при использовании в составе СИКН) |
| 32. | Газосигнализаторы инфракрасные IR-148 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания | 58837-14 | МП 21-221-2014 | 1 год |
| 33. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220/110/35/10/6 кВ "Витаминкомбинат" | ЗАО "РИТЭК-СОЮЗ", г. Краснодар | 58838-14 | МП 1873/550-2014 | 4 года |
| 34. | Измерители цифровые многофункциональные FLIR модели MR77 | Фирма "FLIR Commercial Systems, Inc.", США, КНР | 58839-14 | МП 58839-14 | 1 год |
| 35. | Датчики деформации POLICONT-S | Datum Electronics Ltd, Великобритания | 58840-14 | МП 46-233-2014 | первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
| 36. | Толщиномеры покрытий ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-4Т | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "КРОПУС" (ООО "НВП "КРОПУС"), Московская область, г. Ногинск | 25868-14 | МП 002.Д4-14 | 1 год |
| 37. | Машины испытательные универсальные ЕТМ-С, ETM-D | Фирма "Shenzhen WAN CE Testing Machine Co., Ltd", КНР | 58841-14 | МП РТ 2148-2014 | 1 год |
| 38. | Толщиномеры ультразвуковые ТАУ | Институт неразрушающего контроля Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ИНК ФГАОУ ВО НИ ТПУ), г. Томск | 21928-14 | ГОСТ 8.495-83 | 2 года |
| 39. | Толщиномеры магнитные ТПФ | Институт неразрушающего контроля Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ИНК ФГАОУ ВО НИ ТПУ), г. Томск | 29743-14 | ГОСТ 8.502-84 | 2 года |
| 40. | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО "Стройинвест" торговый комплекс | ООО "Энергоучет-Автоматизация", г. Санкт-Петербург | 58842-14 | МП 1876/550-2014 | 4 года |
| 41. | Поляриметры круговые, модель P1000-LED | Фирма A.KRUSS Optronic GmbH, Германия | 58843-14 | ГОСТ Р 8.710-2010 | 1 год |
| 42. | Хроматографы жидкостные Waters Acquity UPLC | Фирма "Waters Corporation", США | 42816-14 | МП 42816-14 | 1 год |
| 43. | Счетчики электрической энергии однофазные статические БАРС-1 | ООО ПКФ "БЕТАР", г. Чистополь, Республика Татарстан | 58844-14 | ПДЕК.411152.002 МП | 16 лет |
| 44. | Преобразователи измерительные "PECont" | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная Фирма "КРУГ" (ООО НПФ "КРУГ"), г. Пенза | 58845-14 | ЖАЯК.421814.001 МП | 2 года |
| 45. | Твердомеры универсальные VERZUS 700AS, VERZUS 750CCD | Фирма "INNOVATEST Europe BV", Нидерланды | 58846-14 | ГОСТ 8.398-80 | 1 год |
| 46. | Твердомеры Роквелла NEXUS 610RS, NEXUS 610RSB | Фирма "INNOVATEST Europe BV", Нидерланды | 58847-14 | ГОСТ 8.398-80 | 1 год |
| 47. | Стенд для контроля устройств ПСР-1М, модель 2011-05 | Закрытое акционерное общество "Промышленный союз" (ЗАО "ПРОМСОЮЗ"), г. Санкт-Петербург | 58848-14 | 2011-05.00.000И | 1 год |
| 48. | Счетчики газа СГ | Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", г. Арзамас, Нижегородская обл. | 14124-14 | ЛГФИ.407221.001 МИ | 8 лет |
| 49. | Теплосчетчики КАРАТ ТМК-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Уралтехнология" (ООО НПП "Уралтехнология"), г. Екатеринбург | 58849-14 | МП 63-221-2014 | 4 года |
| 50. | Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные "Фотон" | Общество с ограниченной ответственностью "Системы телемеханики" (ООО "СИСТЕЛ"), г. Москва | 58850-14 | 59703777-4228-903МП | 10 лет |
| 51. | Измерители угла наклона ZEROMATIC 2/1 и ZEROMATIC 2/2 | "WYLER AG", Швейцария | 58851-14 | МП АПМ 25-14 | 1 год |
| 52. | Теплосчетчики ТЭМ-104 модификации ТЭМ-104(ТЭСМАРТ.01), ТЭМ-104(ТЭСМАРТ.02), ТЭМ-104(ТЭСМАРТ.03) | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающая компания "ТЭМ", г. Москва | 58852-14 | ЭС 99556332.013.000 МП | 4 года |
| 53. | Каналы измерительные силовых модулей выпрямителей Flex Kraft | "KraftPowercon Sweden AB", Швеция | 58853-14 | МП 206-1428-2014 | 2 года |
| 54. | Счетчики электрической энергии трехфазные статические МАЯК 301АРТД | Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе" (ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе"), г. Нижний Новгород | 58854-14 | МНЯК.411152.015 РЭ1 | 16 лет |
| 55. | Анализаторы жидкости промышленные "КВАРЦ-2" | ООО "ИНЭКОТЕХ", г. Санкт-Петербург | 58855-14 | МП 4215-021-83753381-14 | 1 год |
| 56. | Системы информационно-измерительные "ВЗЛЕТ ИИС-Учет" | ЗАО "ВЗЛЕТ", г. Санкт-Петербург; ООО "Специальное Конструкторское Бюро Взлет", г. Санкт-Петербург | 58856-14 | В70.02-00.00 РЭ, раздел 3.2 | 4 года |
| 57. | Прессы испытательные LPr-2e | Фирма "MULTISERW-Morek", Польша | 58857-14 | LPr-2e-01 МП | 1 год |
| 58. | Расходомеры ультразвуковые LEFM 280CiRN-M | Cameron International Corporation ("Cameron") Ultrasonics Technology Center, США | 58858-14 | МП 0113-2-2013 | 1 год |
| 59. | Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4126/1, АКИП-4126/2, АКИП-4126/3, АКИП-4126/4, АКИП-4126/1А, АКИП-4126/2А, АКИП-4126/3А, АКИП-4126/4А | Фирма "SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.", Китай | 58859-14 | МП 58859-14 | 2 года |
| 60. | Аппаратура "ГККС" | Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-Петербург | 58860-14 | МИ 2408-97 | 1 год |
| 61. | Устройства стандарта частоты и времени | Открытое акционерное общество "Корпорация космических систем специального назначения "Комета", г. Москва | 58861-14 | МП 58861-14 | 1 год |
| 62. | Каналы измерительные систем "Шексна-90" | Открытое акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург | 58862-14 | ДАИЕ.421455.239-01Д65 | 5 лет |
| 63. | Системы I/A Series (Foxboro ) | Фирма "Invensys Systems Inc.", США | 58863-14 | МИ 2539-99 | 4 года |
| 64. | Контроллеры | Eurotherm Ltd., Великобритания | 58864-14 | МП 58864-14 | 3 года |
| 65. | Приборы для измерений параметров шероховатости поверхности серий TR100, TR200, TR300, TIME 3220 | "Beijing TIME High Technology Ltd.", КНР | 58865-14 | МП 58865-14 | 2 года |